КАРТА НАРУШЕНИЯ

Заявка №________

Дата заявки №________

| 1. Дата обнаружения повреждения: _________________ | 2. Район: 1 – I район 2- II район 3 – III район |  |  |  | 3. Фрагмент тепловой сети: ___________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Признак т/сети: 1 – магистраль 2 – распредсеть 3 – внутрикв. сеть | 5. Начальная камера (точка) участка повреждения: ___________________________ |  |  |  | 6. Конечная камера (точка) участка повреждения: ___________________________ |  |
| 7. Расстояние до повреждения от начальной камеры: _____м | 8. Тип прокладки тр-да в месте повреждения: (1 –канальная; 2 – безканальная; 3 – подвальная; 4 – наземная; 5 – обвязка узлов и насосных станций; 6 – тунельная) |  |  |  | 9. Поверхность в месте раскопки: (1 – без раскопки; 2 – асфальт, бетон; 3 – тротуар; 4 – проезжая часть дороги) |  |
| 10. Поврежденный трубопровод: (1 – подающий; 2 – обратный 3 – подающй+обратный) | 11. Наружный диаметр: - _______мм Толщина стенки _______мм |  |  |  | 12 Режим: (1 – эксплуатация; 2 – опрессовка; 3 – шурфовка; 4 – осмотр) |  |
| 13. Дренируемый трубопровод: (1 – подающий; 2 – обратный; 3 – оба тр-да) Камеры открытия дренажей: __________________ __________________ __________________ | 14. Поврежденный элемент трубопровода: (1- прямой уч-к; 2- прямой уч-к в стене или Н.0.; 3 - прямой уч-к скользящей опоре; 4 - отвод: 5 - байпас; 6 - переход (конус); 7 - сварной стык; 8 - задвижка; 9 - СК; 10 - СКУ; 11 - дренаж (спускник); 12 - воздушник; 13- клапан) |  |  |  | 15. Тип повреждения: (1 - разрыв; 2- свищ; 3 - разгерметизация СК; 4 - механическая деформация трубы; 5- дефект задвижки) |  |
| 16. Место расположения центра повреждения на трубопроводе: (указать стрелкой снаружи символа) обратный прямой | 17. Размер повреждения: ширина_________ мм высота ________ мм площадь _________ кв.мм |  |  |  | 18. Причины повреждения (техническая): (1 - наружная коррозия; 2 - внутренняя коррозия; 3 - электрокоррозия; 4 - дефект металла; 5- превышение допуст. давления, гидроудар; 6 - дефект сварки, 7-износ металла) |  |
| 19. Организационные причины: (1-превышение нормативного срока эксплуатации 2-неудовлетворительное техническое обслуживание 3- недостатки в работе руководящего персонала 3-дефекты строительства 4-воздействие посторонних лиц и организаций 4-воздействие стихийных явлений ) |  |  |  | 20. Сопутствующие причины: (1 – постоянное / периодическое подтопление грунтовыми или дренажными (ливневыми) водами до контакта с тр-дом; 2 - канал заилен до контакта с тр-дом; 3 - капёж воды на тр-д; 4 - наличие коррозионных факторов в сетевой воде (кислород и др.); 5 - развитие наружной коррозии в месте утечки сетевой воды; 6 - наличие блуждающих токов). |  |  |
| 21. Вид нарушения: (1 – Авария; 2 – Инцидент: технологический отказ; 3 – Инцидент: функциональный отказ) |  |  |  |  |  |  |
| Описание ремонтных работ: |  |  |  |  |  |  |
| 22. Ремонт трубопровода и элементов: (1 - поставлена заплата; 2- заменен уч-к трубы; 3 - заварен свищ; 4 - поставлен хомут; 5 - уч-к отглушен; 6 - заменен элемент (задвижка, СК и др.); 7 - элемент демонтирован; 8 - набит сальник; 9 - прочее; 10 - ремонт элемента (задвижка, СК и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 23. (Для кода 1 и 2 из п. 22) Размер заплатки __мм, __мм. Длина замененного уч-ка: __ м |  |  |  |  |  |  |
| 24. Ремонт изоляционной конструкции тр-да: (1- восстановлена полностью, 2- выполнена только противокоррозионная покраска, 3- работы не проводились) |  |  |  |  |  |  |
| 25. Ремонт канала: (1- восстановлен старыми элементами; 2 - плиты перекрытия заменены на новые, 3 - конструкции канала заменены на новые) |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения (к описанию повреждения): |  |  |  |  |  |  |
| 26. Состояние конструкций канала (камеры): (1- конструкции целые, 2- протекают швы, 3- разрушено перекрытие, 4 - разрушены стенки, 5 - разрушены металлоконструкции.) |  |  |  |  |  |  |
| Состояние теплоизоляции теплопроводов (в целом на участке): 1 – хорошее, 2 – разрушена, 3- Разрушено полностью |  |  |  |  |  |  |
| 27. по подающему тр-ду: |  | 28. по обратному тр-ду: |  |  |  |  |
| Состояние наружной поверхности теплопроводов (в месте осмотра): 1- антикоррозионное покрытие не нарушено, 2 - локальная коррозия, 3 - сплошная коррозия. |  |  |  |  |  |  |
| 29. по подающему тр-ду: |  |  | 30. по обратному тр-ду: |  |  |  |
| Состояние внутренней поверхности поврежденной трубы: 1- следов внутренней коррозии нет, 2- отложения, бугры, глубина язв незначительна, 3 - значительные поражения стенки трубы |  |  |  |  |  |  |
| 31. по подающему тр-ду: |  |  | 32. по обратному тр-ду: |  |  |  |
| 33. Начальная камера (точка) участка отключения от _____________________ Конечная камера (точка) участка до ____________________ |  |  |  |  |  |  |
| 34. Начала ремонта: Дата _______________ Время______________ | 35. Окончание ремонта: Дата __________ Время_____ | 36. Трудозатраты на ремонт: ______чел x час |  |  |  | 37. Стоимость ремонтных работ: ____________________тг |
| 38. Вид ремонта: (1 – Текущий ремонт, 2– Капитальный ремонт, 3– Инвестиционный ремонт, 4– Реконструкция) |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Схема. Пояснения |  |  |  |  |  |  |

Карту заполнил

| Должность ____________________ | Ф.И.О. ________________________ |
| --- | --- |
| «____»________________________г. | Подпись_______________________ |