| АКТ на осмотр тепломагистрали в шурфе № $N_AKTA_SHURF$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от $DATA_AKTA_SHURF$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование магистрали: $Edit18$ Шурф: $SHURF$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место шурфовки: между камерами (узлами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $KAM1$ – $KAM2$ |  |  |  |  |
| на расстоянии |  |  |  |  | $RASST$ |  |  |  | м от камеры (узла) |  |  |  | $BL$ |  |  |  |
| на длине |  | $DL$ |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год строительства участка теплосети: $GOD_STR$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ прокладки |  |  |  |  |  |  |  | $TIP_PR$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина участка трубопровода, м |  |  |  |  |  |
| подающий |  |  | $DP$ |  |  |  |  |  |  |  | $LP$ |  |  |  |  |  |
| обратной |  |  | $DO$ |  |  |  |  |  |  |  | $LO$ |  |  |  |  |  |
| Результаты осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Характеристика участка сети: $OPIS$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Характеристика наружного покрытия над прокладкой теплопровода:$Edit13$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Характеристика грунта : $Edit11$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Уровень грунтовых вод, м: $Edit41$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Глубина заложения прокладки, м: $Edit14$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Наличие дренажного устройства, его конструкция, состояние и работоспособность: $Edit32$ $Edit33$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Гидроизоляция канала |  |  |  |  |  |  |  |  | $NAL_GIDROIZ_KANAL$ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Coстояние строительных конструкций канала: $SOST_GIDROIZ_KANAL$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Внутреннее состояние канала: $SOST_KANAL$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Покровный слой изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая труба |  |  |  |  | $Edit45$ $SOST_POKR_IZOL_P$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обратная труба |  |  |  |  | $Edit46$ $SOST_POKR_IZOL_O$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Тепловая изоляция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая труба |  |  |  |  | $Edit47$ $SOST_TEPL_IZOL_P$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обратная труба |  |  |  |  | $Edit48$ $SOST_TEPL_IZOL_O$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 Антикоррозионное покрытие труб, его состояние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая труба |  |  |  |  | $SOST_PROTIVOKOR_TR_P$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обратная труба |  |  |  |  | $SOST_PROTIVOKOR_TR_O$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Наличие наружной коррозии, ее характер и интенсивность, диаметр и глубина каверн, повреждение по периметру: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подающая труба |  |  |  |  |  | $NAL_KOR_P$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметр – $DIAM_KAVERN_P$ мм, глубина – $MAX_GL_KOR_P$ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | $MESTO_POVR_P$ час. по периметру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обратная труба |  |  |  |  |  | $NAL_KOR_O$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диаметр – $DIAM_KAVERN_O$ мм, глубина – $MAX_GL_KOR_O$ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | $MESTO_POVR_O$ час. по периметру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 Наличие электрифицированного транспорта и расстояние до ближайших рельсов, м: $CheckBox1$ $Edit12$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Наличие вблизи теплотрассы других подземных коммуникаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрокабель: $CheckBox2$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газопровод: $CheckBox3$ |  |  |  |  |  |  |
| водопровод: $CheckBox4$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | канализации: $CheckBox5$ |  |  |  |  |  |  |
| 16 Наличие на смежных подз.коммуникациях электрозащитных установок: $Edit37$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Предполагаемые причины разрушения теплоизоляционной конструкции: и наружной коррозии трубопроводов: $PRICHINY$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Намечаемые мероприятия по устранению причин дефектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канал |  |  |  |  |  |  | $MEROPR_KAN$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изоляция подающий |  |  |  |  |  |  | $MEROPR_IZOL_P$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изоляция обратный |  |  |  |  |  |  | $MEROPR_IZOL_O$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| труба подающий |  |  |  |  |  |  | $TR_P$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| труба обратный |  |  |  |  |  |  | $TR_O$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| элементы подающий |  |  |  |  |  |  | $ELEMENTS_P$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| элементы обратный |  |  |  |  |  |  | $ELEMENTS_O$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 Описание работ по восстановлению прокладки в месте шурфовки : $VOSST_RAB$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата восстановления: $VOSST_DATE$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 Дополнительные данные: $REZERV$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены Комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |
| Начальник СЭТС 1 |  |  |  |  |  |  |  | $Edit30$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ПС |  |  |  |  |  |  |  | $Edit31$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник участка |  |  |  |  |  |  |  | $Edit23$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложения:

а) анализ проб на влажность (форма 2);

б) анализ проб на коррозионную активность (форма 3);

в) разность электрических потенциалов «труба-земля» (форма 4);

г) анализ водяной вытяжки проб (форма 5).

$PIC_CXEMA$

$PIC_FOTOAVAR$

$PIC_FOTO_KOR$