| Форма 7. Изоляция труб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка трасс (номер камеры) |  | Теплоизоляционный материал | Толщина изоляции, мм | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного слоя, мм |
| Начальный узел | Конечный узел |  |  | материал | толщина, мм |  |
| ТРП-1(0) | Ввод в здание(1) | 0 | 0 |  |  |  |
| Ввод в здание(1) | -1 | Маты минераловатные | 120 | Сталь листовая холоднокатанная | 1260 |  |